Kabelschachtabdeckungen

aus Gußeisen

Einstieg 70/70 cm

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124, aus Gußeisen, für lichte

Einstiegsöffnung 70/70 cm, liefern und in Zementmörtel nach DIN 1045-2,

Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:

- Deckelrahmen aus Gußeisen

Gewicht ........ kg

1 Stück

- Deckel aus Gußeisen, ohne Lüftung

Gewicht ........ kg

1 Stück

Auswahl für Belastungsklassen, Maße und Gewichte:

Deckelrahmen			Deckel

Kl. B125   Kl. D400		   Kl. B125    Kl. D400

Gewicht (kg)			    14,0          29,0		        31,0         52,0

ohne Entlüftung

Bauhöhe (cm)			      5,0          10,0