Bahnsteigkante 38 über SO

.... Stück

Bahnsteigkante 38 über SO, BSK 11, gem. EBA-Typzulassung 21.51-21 izbia/012-2101#041-(055/10-TYP), aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF4,

Farbe betongrau, Oberfläche rutschsicher genoppt, liefern und gem. Einbauanweisung

BSK 12 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		99,5 cm

Breite		   45 cm

Höhe		   60 cm

Gewicht 290 kg

Die Bahnsteigkante ist auch in Farbton schiefergrau lieferbar.

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Eckstein für Bahnsteigkante 38 über SO

Gewicht 2x 263 kg

- Fertigteilfundament für Bahnsteigkante 38 über SO,

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, Außenmaße

L/B/H 299/65/45 cm, mit Hebeösen

Gewicht 2.186 kg