Rautenplatte für Schraffurkennzeichnung auf Bahnsteigen

nach Vorgabe DB Station & Service AG

.... Stück

Rautenplatte aus Betonwerkstein nach EN 1339, Farbe weiß, Beton C 35/45 nach EN 206-1, Eigenschaften D,T,I, rutschhemmend R12 in allen Richtungen, für Schraffurkennzeichnung des Gefahrenbereiches gem. RiL 813.0201, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		        432 mm

Breite		        300 mm

Dicke		          80 mm

Gewicht	          17 kg

.... Stück

Rautenplatte aus Betonwerkstein nach EN 1339, Farbe anthrazit, Beton C 35/45 nach EN 206-1, Eigenschaften D,T,I, rutschhemmend R12 in allen Richtungen, für Schraffurkennzeichnung des Gefahrenbereiches gem. RiL 813.0201, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		        432 mm

Breite		        300 mm

Dicke		          80 mm

Gewicht	          17 kg

Gem. RiL 813.0201 sind  Rautenplatten zur Herstellung des Schraffurbereiches auf Bahnsteigen zu verwenden. Die Schraffur aus weißen und anthrazitfarbenen Rautenplatten dient der Kennzeichnung des Gefahrenbereiches auf Bahnsteigen.